Anexo Nº IV - Modelo de Hoja de Datos Garantizados del Tablero Principal de Baja Tensión

| - Descripción | - Cant. | - Unid. | - Solicitado | - Ofrecido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Generalidades |  |  |  |  |
| 1.1.- Fabricante |  |  |  |  |
| 1.2.- Modelo |  |  |  |  |
| 1.3.- Tensión de Servicio |  | VCA | 400/230 |  |
| 1.4.- Corriente Nominal Barras Principales |  | A | Según Interruptor entrada |  |
| 1.6.- Corriente de Cortocircuito Trifásica permanente |  | KA | 25 |  |
| 1.7.- Frecuencia Nominal |  | Hz | 50 |  |
| 1.8- Temperatura ambiente máxima admisible |  | °C | 45 |  |
| 1.9.- Tensión de Comando |  | VCA | 220 |  |
| 1.10.- Grado de Protección |  |  | IP40 |  |
| 1.11- Lugar de instalación |  |  | Interior |  |
| 2.- Interruptores |  |  |  |  |
| 2.1.- Entrada |  |  |  |  |
| 2.1.1.- Corriente nominal |  |  |  |  |
| 2.1.2.- Ejecución |  |  |  |  |
| 2.1.3.- Fabricante |  | A |  |  |
| 2.1.4.- Modelo |  |  | Fija |  |
| 2.2.- Salida |  |  | SIEMENS/MERLIN GERIN /ABB |  |
| 2.2.1.- Corriente Nominal |  |  |  |  |
| 2.2.2.- Ejecución |  |  |  |  |
| 2.2.3.- Fabricante |  | A |  |  |
| 2.2.4.- Modelo |  |  | Fija |  |
|  |  |  | SIEMENS/MERLIN GERIN /ABB |  |
| 3.- Disyuntores |  |  |  |  |
| 3.1.- Corriente Nominal |  |  |  |  |
| 3.2.- Sensibilidad |  |  |  |  |
| 3.3.- Fabricante |  | A |  |  |
| 3.4.- Modelo |  | mA | 30 |  |
|  |  |  | SIEMENS/MERLIN GERIN /ABB |  |
| 4.- Contactores |  |  |  |  |
| 4.1.- Corriente Nominal |  |  |  |  |
| 4.2.- Tensión de Comando |  |  |  |  |
| 4.3.- Fabricante |  | A |  |  |
| 4.4.- Modelo |  | VCA | 220 |  |
|  |  |  | SIEMENS/ABB /TELEMECANIQUE |  |
| 5.- Colores |  |  |  |  |
| 5.1.- Exterior Tablero |  |  |  |  |
| 5.2.- Interior Tablero |  |  |  |  |
| 5.3.- Barra fase R |  |  | RAL 7032 |  |
| 5.4.- Barra fase S |  |  | RAL 7032 |  |
| 5.5.- Barra fase T |  |  | Marrón |  |
| 5.6.- Barra de neutro |  |  | Negro |  |
| 5.7.- Barra tierra |  |  | Rojo |  |
| 5.8.- Cable de potencia |  |  | Celeste |  |
| 5.9.- Cable de tierra |  |  | Verde y Amarillo |  |
| 5.10.- Cable de neutro |  |  | Marrón/Negro/Rojo |  |
| 5.11.- Cables de comando |  |  | Verde y Amarillo |  |
|  |  |  | Celeste |  |
|  |  |  | Según fase |  |